## 積算内訳書
積算内訳書
事業名：小野田赤十字病院 新館1階空調（GHP5系統）更新工事
単位：円
名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額
内訳
1.空調機（ガスヒートポンプエアコン） | 式 | 1
2.工事費 | 式 | 1
小計
消費税相当額（10％） | 一式
合計
積算内訳書
事業名：小野田赤十字病院 新館1階空調（GHP5系統）更新工事
単位：円
名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額
1.空調機（ガスヒートポンプエアコン）
①室外機（屋上）
室外機（U-GH355U1DR 同等品） | 台 | 1
防振架台 | 式 | 1
②室内機（新館1階倉庫3）
室内機（S-G56UU1 同等品） | 台 | 1
標準パネル | 枚 | 1
多機能ワイヤードリモコン | 個 | 1
③室内機（新館1階廊下・ホール2）
室内機（S-G56UU1 同等品） | 台 | 4
天井パネル（2方向用） | 枚 | 4
多機能ワイヤードリモコン | 個 | 2
④室内機（新館1階男女便所2）
室内機（S-G28LU1 同等品） | 台 | 2
天井パネル（2方向用） | 枚 | 2
多機能ワイヤードリモコン | 個 | 2
⑤室内機（新館1階車イス便所2）
室内機（S-G28LU1 同等品） | 台 | 1
天井パネル（2方向用） | 枚 | 1
多機能ワイヤードリモコン | 個 | 1
⑥室内機（新館1階控室）
室内機（S-G90LU1 同等品） | 台 | 1
天井パネル（2方向用） | 枚 | 1
多機能ワイヤードリモコン | 個 | 1
運搬費 | 式 | 1
試運転調整費 | 式 | 1
小計
2.工事費
既設室内機撤去 | 式 | 1
冷媒回収・破壊 | 式 | 1
室内機取付 天井カセット形 | 台 | 9
ワイドパネル取付 | 台 | 9
GHP室外機取付 | 台 | 1
室外機架台加工 | 式 | 1
搬入・搬出費 | 式 | 1
重機費 | 式 | 1
室内機側冷媒配管接続費 | 台 | 9
室内機側ドレン配管接続費 | 台 | 9
室内機側電源配線接続費 | 台 | 9
室外機側冷媒配管盛替え | 式 | 1
VCTF-1.25×2C 渡り配線 | ｍ | 100
配線用副資材 | 式 | 1
配線工事費 | 式 | 1
個別リモコン取替 | 個 | 7
ラッキング工事 | 式 | 1
室外機間 集中リモコン渡り配線 | 式 | 1
気密・真空引き | 式 | 1
冷媒充填 | 式 | 1
試運転立会 | 式 | 1
養生・清掃費 | 式 | 1
諸経費 福利厚生費含む | 式 | 1
端数調整
小計
合計
消費税相当額（10％） | 一式
合計